中医经络信息采集管理系统技术参数

- ★所投产品须符合国家监管部门颁布的产品注册证要求，其结构及组成内容须和产品注册证保持一致。

- ★免费端口开放，支持与HIS系统对接。

- ★质保期：整机质保≥3年。

- 通过掌型检测技术，采集人体手部反射生理信息，对十二经络进行循环检测并解析。

- 包含一体化操作平台、人体工学掌式经络采集手模。操作台配置移动式静音锁轮，设备可以任意移动。

- 软件配置：包含中医经络信息采集管理系统检测软件、报告浏览阅读软件功能模块。

- 信息录入：支持录入患者姓名、手机号、性别、身份证号、出生年月等基本信息；吸烟、饮酒、饮食习惯、锻炼频率、锻炼方式等生活方式信息；职业特点、危害因素接触史、保护措施等职业信息。

- 支持查看报告列表，可根据时间、姓名、手机号、身份证号查询患者报告。

- 检测提示功能：具有检测提示功能，支持按照检测顺序显示当前检测部位、经络的相关信息。当被检测部位未完全与电极接触时，系统可文字及语音提示。

- 检测曲线监控：具有实时电检测曲线监控功能。

- 结果修改功能：支持查看系统根据检测结果智能出具的体质、证型结果，体质、证型结果支持医生修改。

- 检测结果包括患者基本信息、十二经络柱状图及传感能量数值、十二经络脏腑平衡数据汇总、系统评估、分析结果、提示风险疾病、体质倾向结果。

- 十二经络脏腑平衡数据汇总分为传导数值、阴阳、上下、左右、自律神经值。

- 系统评估：支持从心身、循环、神经、运动、代谢系统等不少于5方面分析，并提示高风险症状与相关经络。

- 分析结果包含内容不少于脏腑辩证推荐、五行经络病位分析、主要问题经络、问题经络病因和易发症状、情志状态评估分析。

- 情志状态评估分析包含喜、怒、忧悲、思、恐惊的情志状态分析及注意事项。

- 养生建议管理功能，支持添加养生建议，支持编辑添加养生建议自动出具规则，支持将自定义养生建议与问题经络、体质倾向相绑定。

- 权限等级设置：支持提供不同等级的用户权限设置，可划分为不同权限等级的账户，确保数据安全。

- 支持报告版式设置：修改版式内报告内容，包括包含分析内容与健康管理方案，如可单独显示隐藏每一项分析内容的图或文、健康管理方案的内容，以适应不同需求需要。

- 支持数据统计功能：可根据时间统计检测人员数量、性别、年龄、复检人数、异常经络分布、体质分布、经络数据平衡度的分布等内容。

- 投标产品应支持快速搜索已有患者信息；支持通过扫码、读取身份证两种方式，快速填入患者信息。

- 体质检测功能：可选填体质辨识问卷,通过调查问卷的形式对九种体质进行辨识，分析得出被测者的体质类型、体质特征等信息。