阳光融和医院医院住院部楼前广场停车规划项目招标要求

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 京式护栏 | - 325米 | 高1米，横梁铁皮厚度不低于2mm，立柱铁皮厚度不低于2mm，圆管铁皮厚度厚度不低于1.0mm，铸铁底座不低于15公斤。金额包含安装、质保。 |
| - 2 | - 京式护栏 | - 100米 | 60CM，横梁铁皮厚度不低于2mm，立柱铁皮厚度不低于2mm，圆管铁皮厚度厚度不低于1.0mm，铸铁底座不低于15公斤。金额包含安装、质保。 |
| - 3 | - 道闸设备 | - 1套（一进一出为一套） | 利用原先旧设备，新增感应地感及防砸雷达，铺设线路及人工费用。 |

（1）上述护栏铁皮厚度均不包含漆厚度；

（2）报价金额包含所有成本，包括但不限于运输成本、材料成本、人工成本等；

（3）质保1年，非人为损坏后3个工作日内换新；

（4）中标方必须按照医院要求进行施工，施工结束后进行验收；

（5）合同签订完成后7个工作日安装调试完成；

（5）规划图纸：