床旁上肢、下肢主被动训练器招标参数

- 数量：上肢、下肢主被动训练器各1套

- 性能参数

1、移动便捷，方便卧床患者上肢/下肢的运动康复训练；

2、底座高度可调，便于进入护理床下方；

3、具有双侧对称性训练功能；

4、具有语音提示功能；

5、训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性等信息；

6、具有安全防护措施：如异常声音控制、急停按钮、痉挛保护等；

7、主、被动训练模式可自由转换或可手动选择；

8、方向改变：手动换向与自动模式转向；

9、应具备多种训练模式：如被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式等；

10、设备质保期≥3年