医院E栋南侧管井热水管道漏水维修招标需求

| 项目 | 平方/长*宽*高 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化苗木移除及回栽 | 3*2 |  | 平方米 | 6 |  |  | 管井南侧管道维修需开挖绿植地面 |
| 路沿石移除 |  |  | 米 | 8 |  |  | 管井北侧管道开挖须移除路沿石 |
| 大理石地面开挖 | 3*2.8*2 |  | 立方米 | 16.8 |  |  | 管井北侧管道维修需挖开部分大理石人行道路面 |
| 绿化地面开挖 | 3*2*2 |  | 立方米 | 12 |  |  | 管井里面不锈钢水管贯穿井道，维修需要挖开绿化带部分区域 |
| 管道更换 |  | DN80 | 米 | 4 |  |  | 304不锈钢卡压管和法兰盘及配件 |
| 过滤器更换 |  | DN80 | 套 | 2 |  |  | 不锈钢Y型法兰过滤器及配件 |
| 管道沉沙及土方回填 |  |  | 立方米 | 26.64 |  |  | 绿化带及人行道路面回填 |
| 人行道大理石铺设 | 3*2.4 |  | 平方米 | 7.2 |  |  | 10号钢筋交接困扎，间距20cm，C30混凝土厚度20cm |
| 垃圾清运 |  |  | 项 | 1 |  |  | 剩余土方及混凝土地砖清理 |
| 地面清洗 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 机械费 |  |  | 日 | 2 |  |  | 挖掘机开挖破碎及回填 |
| 人工 |  |  | 日 | 8 |  |  |  |
| 安全防护措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 围栏30米，夜间照明警示防护，安全提示牌 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：施工方在施工过程中需用水印相机记录施工步骤，进行收量记录，如：开挖地面等，牵扯到隐蔽后不能测量的，必须测量后再回填，维修完成后据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |