| 2026年春季空调管道漏水维修招标需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 维修更换规格数量及要求 | 单位 | 品牌 | 单项价格 | 合计报价 | 备注 |
| 1 | A栋1楼护士站空调管道 | DN40管道3米 45°弯头1个 40/25三通1个 | 项 | 镀锌管 | DN40管道报价： 弯头报价： 三通报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 2 | B8治疗室门外顶空调管道 | DN40管道2米 45°弯头1个 40/25三通2个 | 项 | 镀锌管 | DN40管道报价： 弯头报价： 三通报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 3 | C2阳光房外顶棚空调管道 | DN40管道2米 45°弯头1个 | 项 | 镀锌管 | DN40管道报价： 弯头报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 4 | B栋10楼护士站东头空调管道 | DN40管道4米 45°弯头1个 40/25三通4个 | 项 | 镀锌管 | N40管道报价： 弯头报价： 三通报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 5 | BC大厅西数第2台空调管道 | DN40管道8米 90°弯头1个 40/25三通5个 | 项 | 镀锌管 | N40管道报价： 弯头报价： 三通报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 6 | C8护士站东2台空调管道 | DN40管道3米 45°弯头1个 40/25三通6个 | 项 | 镀锌管 | N40管道报价： 弯头报价： 三通报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 7 | 综合ICU东头南北走廊 | DN50无缝钢管6米 | 项 | 无缝钢管 | DN50无缝钢管报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 8 | 血液净化东头南北走廊 | DN80无缝钢管6米 | 项 | 无缝钢管 | DN80无缝钢管报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 9 | 餐厅东头包间 | DN20无缝钢管3米 | 项 | 无缝钢管 | DN20无缝钢管报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 10 | 介入南北走廊空调管道 | DN20无缝钢管6米 | 项 | 无缝钢管 | DN20无缝钢管报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 11 | 西连廊与空调机房南侧走廊交汇处南侧 | DN300伸缩节2个 | 个 | 品牌：埃美柯、宝硕、江苏港兴 | DN300不锈钢伸缩节报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 12 | 放疗门口北侧 | DN300伸缩节2个 | 个 | 品牌：埃美柯、宝硕、江苏港兴 | DN300不锈钢伸缩节报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 13 | A栋换热站门口西 | DN250伸缩节2个 | 个 | 品牌：埃美柯、宝硕、江苏港兴 | DN250不锈钢伸缩节报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 14 | 高配南侧走廊向东 | DN300伸缩节2个 | 个 | 品牌：埃美柯、宝硕、江苏港兴 | DN300不锈钢伸缩节报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 15 | 负一C、D栋连接处 | DN300伸缩节9个 | 个 | 品牌：埃美柯、宝硕、江苏港兴 | DN300不锈钢伸缩节报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 16 | D栋负二外网热水管道 | DN350伸缩节2个 | 个 | 品牌：埃美柯、宝硕、江苏港兴 | DN350不锈钢伸缩节报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 17 | 一楼中心连廊靠主街侧 | DN200伸缩节12个 |  | 品牌：埃美柯、宝硕、江苏港兴 | DN200不锈钢伸缩节报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 18 | C6治疗室空调管道漏水 | DN40管3米40变25三通1个40变32变径直接1个 | 项 | 镀锌管 | DN40管报价： 三通报价： 直接报价： |  | 含管道保温，保温层厚度25-30mm,防火等级为B1级。 |
| 19 | 吊顶顶棚拆除和修复 | 30平方 | 平方米 | 9.5-12mm | 每平方单价： |  | 恢复到与原有顶棚一样。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注说明：本次空调管道维修招标采用已知维修工程量进行公开招标，招标时确认本维修期内维修单价，制冷季正常运行后按照现场实际测量工程量计算最终金额。施工单位进场施工时要做好安全防护措施，并与科室充分沟通协调时间安排，确保科室诊疗工作的正常开展，厂家提供的材料必须符合行业及国家标准。所有维修项目均质保1年。为方便后续验收，避免重复维修，本次维修需要厂家按照楼座、楼层、科室、房间编号，分供/回/冷凝水管道对维修项目进行编号。如：门诊楼四层行政办公区后勤保障部A126室内空调供水管道/回水管道/冷凝管道，进行位置确认，便于后续现场验收，编码统计表由院方提供统一模版，另外施工中拆下来的旧管道及阀门伸缩节归医院所有。